## EN_CEROS_
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
1254
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PUEBLOS UNIDOS, CULIACAN, SINALOA.
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Poda de brazos y corte de raíces de árbol, ubicado en la parte posterior de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.03 | Demolición y retiro de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, en jardin para proyectar patio de servicio del medico residente, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.04 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, en la adecuacion de la salida de emergencia y el area de jardin para posteriormente colocar muro y firme de concreto, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 4.2
1.06 | Demolición de firme de concreto de 10 cms. espesor, dañado en el acceso vehicular y patio de servicio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 50.25
2.26 | Corte con reguilete manual y disco de diamante en firme de concreto del acceso principal para colocar dala de desplante en la ampliacion de la sala de espera, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 5.85
2.26 | Corte con reguilete manual y disco de diamante en muro y firme para ocultar instalaciones electricas y sanitarias de minisplits, instalaciones hidraulicas y sanitarias, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 32.9
2.26 | Corte con reguilete manual y disco de diamante en muro y techo para ocultar canaletas con instalaciones electricas y de voz y datos, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 32
1.08 | Demolición de aplanados en muros dañados por salitre a una altura de 1.00 m, en las diferentes areas de la unidad , incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 43.9
1.1 | Demolición de muro de tabique, en el nuevo sanitario de personal, recepcion, sala de espera, salida de emergencia y esterilizacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 20.5
1.14 | Demolición de repisa de concreto armado de 10 cms. de espesor, en el closet que se encuentra en el pasillo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.33
1.26 | Demolicion de mueble de tablaroca y canaleta 10 cms. De espesor, en la recepcion por adecuacion de espacio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.8
1.2 | Retiro de azulejos en muros con resane para recibir azulejo nuevo, en nuevo sanitario de personal, barra cocina y barra usos multiples, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 36.65
1.23 | Demolición de base de boiler de concreto 40x40 cms. de ancho, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.26 | Desmonte de ventana, en el area de farmacia y cuarto del medico residente por adecuacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.27 | Desmonte de protección herreria, en ventanas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.27 | Desmonte de protección herreria, en puerta de acceso principal, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.29 | Desmonte y retiro de aire acondicionado de ventana y proteccion de herreria, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 4
1.3 | Desmonte y retiro de puertas, para rehabilitarlas y pintarlas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
1.31 | Desmonte y retiro de puertas de pvc y marco de aluminio, debajo de las barras de la sala de usos multiples y cocina, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
1.32 | Desmonte de puerta y marco de madera, en el closet que se encuentra en el pasillo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.33 | Desmonte de puerta y marco aluminio, en el acceso principal, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.34 | Desmonte de puerta y marco fierro, en archivo, farmacia, sanitario personal hombres, septico y patio de servicio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
1.35 | Desmonte y retiro de cancelaría de perfil tubular, lámina estriada y cristal, en salida por el pasillo al patio de servicio y bodegas del patio de servicio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 11.15
1.36 | Desmonte y retiro de cancelaría de aluminio, cristal o panelar, en la regadera del sanitario de personal hombres, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 3.35
1.37 | Cancelación de salida hidráulica, en sanitario personal hombres por adecuacion del area, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.38 | Cancelación de salida sanitaria, en sanitario personal hombres por adecuacion del area, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.42 | Desmonte regadera y manerales, sin recuperación, en sanitario personal hombres, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
1.45 | Desmonte de boiler, con recuperación, incluye: desmonte de conexiones de tuberías existente, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.48 | Desmonte de contacto, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 29
1.49 | Desmonte de apagador, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 17
1.51 | Desmonte de lámpara tipo arbotante, en los costados de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
1.56 | Desmonte y retiro de base apoyo T.V. y Television, con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para se ejecucion. | PZA | 1
1.57 | Desmonte de cortina tipo antibacterial de plastico, con recuperacion en los consultorios para su limpieza y reinstalacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 8.4
1.6 | Limpieza y retiro de maleza, en área exterior donde quedaran colocados los almacenes de R.P.B.I. y de basura municipal, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 127.78
1.62 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 2
TOTAL PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
2.17 | Realizacion de dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 y 2 varillas ø3/8"., en la ampliacion de la sala de espera, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 5.85
2.23 | Realizacion de anclaje de castillo K1 de 15x15 cms. armada con 4 varillas de 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms. en cimentacion 1.60 cms. de profundidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
2.26 | Preparacion de tuberia y realizacion de fumigacion de todo el centro contra termita, polilla, bichos, colocando tuberia de 3/4" bajo piso en perimetro de la unidad, junto a dala incluye: inyeccion de producto, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
TOTAL CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, patio de servicio y patio de servicio del residente, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 32.26
3.05 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 13.3
3.11 | Realizacion de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, para ampliar la sala de espera, tapar claros de puertas, ventanas y aires acondicionados de ventana, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 18.2
3.17 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., en la ampliacion de la sala de espera y en la barda del patio de servicio del medico residente, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 7.3
3.21 | Realizacion de enrase de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero cal-arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 7.3
3.28 | Realización de losa plana de concreto armado 10 cms espesor, concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, en la ampliacion de la sal de espera, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.98
3.36 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, en la ampliacion de la sala de espera, tapar claros de puertas, ventanas y aires acondicionados de ventana, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 38.6
3.36 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, en muros dañados por salitre a una altura de 1.00 m, en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 43.9
3.37 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, para ocultar instalaciones sanitarias de minisplits, instalaciones hidraulicas, electricas y de voz y datos, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 19.47
3.48 | Realizacion de aplanado a base de yeso en plafones, por debajo de la losa de concreto: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2.88
3.5 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 45.2
3.55 | Realizacion de chaflan en losa de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 6.8
3.7 | Realización de empastado en piso para nivelar, para posterior colocación de vitropiso o similar, en la ampliacion de la sala de espera y en el nuevo sanitario de personal, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 12.85
3.72 | Realizacion de registro pluvial 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco, incluye: plantilla de concreto F´C=150 Kg/cm2, de 10 cms espesor, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
3.73 | Suministro y colocacion de registro pluvial de 30x30x30 cms, en area de banqueta, con rejilla de herreria a base de cuadrado de 1/2" y angular, en los dos patios de servicio, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
3.87 | Realizacion de rampa en salida R.P.B.I y salida de emergencia trasera, a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.9
3.98 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, para equipo de 1 ton., incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
3.1 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 1.20x0.60 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, para equipo de 2 ton., incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
3.104 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros y plafones de concreto, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 16.25
3.105 | Reparación de grietas existente, en banqueta perimetral, demolición de partes accidentadas, asi como en las ranuras de las salidas de minisplits y reposición de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 34.95
TOTAL ALBAÑILERIA
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.05 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 9.6
5.08 | Ramaleo exterior a base de tuberia de PVC en linea de 4" hacia calle, por drenaje pluvial, desde registros, rejillas y bajantes de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecuciòn. | ML | 6.3
5.11 | Salida hidraulica para mingitorio, con tuberia 1/2"Ø, en el nuevo sanitario de personal, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
5.19 | Salida sanitaria para mingitorio, con tuberia de 2"Ø, en el nuevo sanitario de personal, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
5.3 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.32 | Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto blanco o similar, incluye: fluxometro de pedal, brida, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.31 | Suministro y colocacion de asiento de plastico para sanitarios, incluye: fijación, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
5.5 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.45
5.51 | Suministro e instalación de paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.56 | Suministro y colocación de juego de manerales acrilicos con chaperon cromado y regadera electrica para ducha con brazo y chaperon cromado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.20 | Suministro y colocacion de electronivel para tinaco, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.58 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.36 | Mantenimiento, desasolve y limpieza de registros de drenaje sanitario de la unidad con equipo de presion-succion, consiste en la extraccion de sedimentos solidos, cuerpos extraños y todo tipo de materiales alojados al interior de los registros, liberacion de tuberia sanitaria para un adecuado flujo y desalojo de aguas negras, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, extraccion de todo tipo de sedimentos por medios mecanicos y manuales, retiro de los desechos fuera de las instalaciones y equipo de seguridad. | PZA | 7
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.17 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. para minisplits y regadera electrica, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.18 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Para lamparas, contactos y esterilizador, Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
6.23 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, en sanitario de medico residente, usos multiples y sala de espera, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (directo en losa de concreto) | SAL | 6
6.25 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, en el patio de servicio del medico residente, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (lamparas suburbanas) | SAL | 1
6.28 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 15
6.29 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 7
6.3 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 6
6.31 | Suministro e instalación de salidas eléctricas con tubería galvanizada uso rudo para aire acondicionado, en exterior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 6
6.32 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
15.02 | Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, en 1 tubo galvanizado C/R de 3/4", incluye: cable UTP, codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4”, soporteria a base de angular de 3/16 X 1 1/4 de 30 cms de ancho por 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabadoen pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 42.26
6.34 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, en las diferentes areas de la unidad, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 9
6.35 | Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, en las diferentes areas de la unidad, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
6.37 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 44
6.38 | Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
6.47 | Suministro e instalación de lámpara de empotrar en muro, en interiores, marca construlita o similar, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: cortes, ajustes, foco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 5
6.48 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 16
6.49 | Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 4
6.53 | Revisión y reparación de lámpara, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
6.54 | Suministro e instalacion de base apoyo T.V. Y television, con tubo de PPVC 3"Ø, en la sala de espera, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
6.61 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
6.66 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.04 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, 10 cms. de espesor a dos caras, para ingresar al area de cocina, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.98
7.12 | Suministro y fabricacion de repisa de tablaroca, 10 cms. de espesor a dos caras, para alacena de cocina, medidas de 1.45 x 0.60 y cinco entrepaños de 0.70 mts. de altura terminada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 4.35
7.08 | Suministro y fabricación de mueble de tablaroca para recepción 1.30x0.60x0.85 de altura, a base de cubierta y piernas de durock, de 9 cms. de espesor, acabado pintura esmalte color blanco, colocación de marco de aluminio natural y puertas corredizas de p.v.c., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
7.12 | Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.80 x 0.50 mts., cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, en sala de usos multiples y esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1
7.18 | Suministro e instalación de puerta de tambor caobilla, forrada con formaica, en area de cocina, farmacia y nuevo sanitario personal, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
7.22 | Rehabilitación y reinstalación de puerta de madera, incluye: reparación, recortes, lijado, pintado, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8
7.23 | Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.09 | Suministro y colocación de esquinero modelo tira trim opaco listelo 611 de 1 cms ancho y 2.44 mts de largo, MACO o similar, para barras de cocina, usos multiples y esterilizacion, con ceramica vitriada 30X120 Cms MACO, modelo SOHO ANTRACITE, (color claro), incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 19.6
9.09 | Suministro y colocacion de azulejo de 20X30 cms, marca interceramic o similar, con colores claros, con pegazulejo y emboquillado antihongos, en la nueva area de sanitario de personal, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 16.38
9.09 | Suministro y colocacion de azulejo de 20X30 cms, en las barras y muro frontales y laterales de las areas de cocina, usos multiples y esterilizacion, asi como tambien los apoyos de concreto, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 35.75
8.13 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada similar al existente, tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, en el area de ampliacion y adecuacion de las areas, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 18.2
8.16 | Suministro y colocación de zoclo similar al existente de 7 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | ML | 25.25
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.01 | Suministro e instalación de cristal esmerilado de 6 mm. en ventana del sanitario publico mujeres, incluye: desmonte, montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 0.5
9.03 | Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio blanco linea 2" y cristal tintex de 6 mm., en cuarto de medico residente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluye tela mosquitera | M2 | 0.55
9.05 | Suministro e instalacion de ventanas tipo guillotina, en el area de farmacia, con aluminio blanco linea 2" y cristal claro de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
9.11 | Suministro e instalacion de ventanas fijas de aluminio blanco linea 3" y cristal tintex de 6 mm., en la ampliacion de la sala de espera, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 8.58
9.12 | Suministro e instalación de dos puertas abatible 0.80 mts. de ancho por 2.20 mts. de alto, aluminio blanco línea 3" y cristal tintex de 6 mm, con abrepuertas hidraulico, incluye: 2 jaladeras doble "H" 80cms, chapa de seguridad, pasador doble al piso,material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.52
9.16 | Suministro y colocacion de puertas corredizas bajo las barras de cocina, sala de usos multiples y esterilizacion, a base de PVC español y aluminio, colores claro, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion, | M2 | 7.35
9.17 | Suministro e instalación de marco de aluminio blanco con batiente y felpa, para puerta de tambor caobilla, en area de cocina, farmacia y nuevo sanitario personal, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
9.18 | Suministro e instalación de bastidor de aluminio blanco de 3.05x0.60 mts de longitud, con riel de muro a muro, fijado en muros y techo al centro del claro en el plafon, para el area de los consultorios 1 y 2, incluye: limpieza de las cortinas antibacteriales existentes, colgarlas en el riel, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 3.66
9.19 | Suministro e instalación de closet a base de p.v.c., con altura a techo, en la alacena de cocina, incluye: puertas abatibles, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 5
9.2 | Suministro e instalación de closet a base de p.v.c., con altura a 2.00 mts, en el cuarto del medico residente, incluye: puerta abatible, maletera, tubo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
9.21 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor para mingitorio, de medidas de 0.50x1.70 de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
3.104 | Reparación de filtraciones de humedad por ventanas cenitales existentes, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 10.6
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", en salida de emergencia, incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
10.03 | Suministro e instalación de dos puertas de lamina lisa calibre 16 de 0.75 x 2.30 cms. de altura, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
11.10 | Suministro, fabricacion y colocacion de herreria de puerta metalica de 0.90 X 2.30 mts, de seccion armada con bastidor a base de perfiles de PTR de 2", y perfil de celocia metalica, en cuarto de medico residente, bodegas del patio de servicio y salida al patio de servicio, incluye: cuatro bisagras de libro, chapa tipo fanal en cualquier nivel, materiales y mano de obra que intervengan, flete, desperdicio, trazo y nivelacion, dobleces, corte, energia electrica, oxigeno, soldadura, electrodos, esmerilado, resanes, pintura anticorrosiva, habilitado, armado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra y demas derivados del uso de herramienta y equipo. | PZA | 6
10.04 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 9.15
10.05 | Suministro e instalacion de proteccion para puerta principal en herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada de seguridad, y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 3.54
10.08 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.medida 1.00x0.50 M | PZA | 4
10.1 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a losa de azotera con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. medida 1.20x0.60 M | PZA | 2
10.15 | Suministro e instalación de cerca perimetral a base de malla ciclónica con una altura de 2.00 mts., en puerta de acceso vehicular, pasadores con candado, posteria anclada a bases de concreto, espadas y tres líneas de alambre de púas, incluye: pintura en color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ML | 4
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 553.85
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 329.7
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros de barda frontal y lateral izquierda, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 43.92
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 187.66
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 60.24
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color TINTO, (BERMELLON) a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 75.45
11.09 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 25.25
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color blanco a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 25.99
11.13 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 13
11.14 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 31.74
13.07 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería tipo louver, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 8.17
11.15 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
11.16 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
11.18 | Rotulación de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro. | PZA | 1
11.19 | Rotulación de logotipo servicios de salud de Sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
11.2 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
11.21 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
11.22 | Suministro y rotulacion de letrero "PURO SINALOA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 2
11.25 | Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
11.26 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
11.27 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 1
TOTAL PINTURA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 26
13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, en el nuevo sanitario de personal, sanitario del medico residente, usos multiples y esterilizacion, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada (sanitas), marca JOFEL o similar, en el nuevo sanitario de personal, sanitario del medico residente, usos multiples y esterilizacion, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
13.06 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL, en el nuevo sanitario de personal, sanitario del medico residente y sanitario publico hombres, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
13.11 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, en el area de usos multiples, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
13.12 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 21.25
13.13 | Suministro y colocación de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.60 m de largo, de acero inoxidable, en los sanitarios publicos y de personal, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
13.17 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 6
14.06 | Rehabilitacion de extintor de 4.5 kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 1
13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 253.05
TOTAL VARIOS
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
11 | PINTURA
13 | VARIOS
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL