## PROPUESTA TÉCNICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SSS-IA-006-2018
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO I
LOTE 1
NÚM. | MUNICIPIO | UNIDAD | ÁREA | SERVICIO | CANTIDAD
1 | CULIACÁN | HOSPITAL GENERAL EL DORADO | AUDITORIO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS 220 V. TRIFASICO, TIPO SCROLL. | 1
|  |  |  | LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE 3 FASES BOBINA 24 VCA. | 2
|  |  |  | INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE 2 FASES BOBINA 24 VCA. | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADOR DE 3/4 | 1
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 220 A 24 VCA. | 1
2 |  |  | CEYE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS 220 V. TRIFASICO, TIPO SCROLL. | 1
|  |  |  | LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE 3 FASES BOBINA 24 VCA. | 1
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
3 |  |  | SHOK | INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE 2 FASES BOBINA 24 VCA. | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 220 A 24 VCA. | 1
|  |  |  | CAPACITOR DE 70 + 5 UF. | 1
|  |  |  | RECARGA DE REFRIGERANTE R 410 | 1
4 |  |  | PASILLO DE URGENCIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA. | 1
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS 220 V. TRIFASICO, TIPO SCROLL. | 1
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
|  |  |  | LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 1
5 |  |  | PEDIATRÍA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS 220 V. TRIFASICO, TIPO SCROLL. | 2
|  |  |  | LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 2
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE CAPACITORES 70 + 5 UF. | 2
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA. | 1
6 |  |  | HOSPITALIZACIÓN HOMBRES | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
|  |  |  | LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 1
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS 220 V. TRIFASICO, TIPO SCROLL. | 1
7 |  |  | LABORATORIO | REPARACIÓN DE FUGA EN LINEA DE ALTA PRESIÓN DE COMPRESOR. | 1
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
|  |  |  | LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 1
8 |  |  | HOSPITAL GENERAL EL DORADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE PAQUETE DE 4 TONELADAS. | 6
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE PAQUETE DE 7 TONELADAS. | 10
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES TIPO VENTANA DE PAQUETE DE 20 TONELADAS. | 6
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES TIPO VENTANA DE PAQUETE DE 12 TONELADAS. | 3
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE PAQUETE DE 5 TONELADAS. | 4
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES TIPO MINISPLIT. | 9
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES TIPO VENTANA. | 2
|  |  |  | MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR ( CAMBIO DE BALEROS Y LIMPIEZA DE EMBOBINADO, LUBRICACIÓN. | 58
9 | CULIACÁN | HOSPITAL GENERAL CULIACÁN | CONSULTA #1 | DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADA | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS. | 1
|  |  |  | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN A EQUIPO DE 5 TON. | 1
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EQUIPO DE 5 TON. | 1
|  |  |  | LIMPIEZA A UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA. | 2
10 |  |  | IMAGENOLOGÍA | CAMBIOS DE MOTOR DE VENTILADOR DE 3/4 HP | 2
|  |  |  | ASPA DE ALUMINIO DE 3 PALETAS DE 24 PLG. | 1
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
|  |  |  | REPARACIÓN DE CONDENSADOR ( FUGAS POR ALTA TEMPERATURA). | 1
|  |  |  | RECARGAS DE REFRIGERANTE R-22 | 1
11 |  |  | QUIRÓFANO #1 CIRUGIA AMBULATORIA | CAMBIOS DE MOTOR DE VENTILADOR DE 3/4 HP | 2
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1
|  |  |  | RECARGAS DE REFRIGERANTE R-22 | 2
12 |  |  | CENTRO DE MEZCLAS | RETIRO Y DESMONTE DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO DE MEZCLAS. | 2
|  |  |  | INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS DE ÁREA DE CENTRO DE MEZCLAS. | 2
|  |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA , INSTALACIÓN DE SEÑALES Y CONTROL DE TEMPERATURAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS DE ÁREA DE CENTRO DE MEZCLAS. | 2
13 |  |  | RESONANCIA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 10 TONELADAS 220 V. TRIFASICO, TIPO SCROLL. | 2
|  |  |  | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN A EQUIPO DE 10 TONELADAS | 2
|  |  |  | CAMBIO DE CONTACTORES DE 50 AMP. 24 V. TRIFASICOS. | 2
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO. | 1
|  |  |  | LIMPIEZA DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA. | 2
|  |  |  | CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR | 2
|  |  |  | ASPA DE ALUMINIO DE 3 PALETAS DE 24 PULG. | 1
14 |  |  | SUB CEYE | CAMBIOS DE MOTOR DE VENTILADOR DE 3/4 HP | 1
|  |  |  | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO. | 1
|  |  |  | RECARGAS DE REFRIGERANTE R-22 | 1
15 |  |  | NIVEL 7 | INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQ. DE 4 TONELADAS DE ÁREA NIVEL 7 DE PASILLOS Y ENFERMERAS. | 2
|  |  |  | FABRICACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE UNIDADES DE NIVEL 7 | 2
|  |  |  | FABRICACIÓN DE FILTROS MECÁNICOS PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE NIVEL 7 | 2
|  |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA , INSTALACIÓN DE SEÑALES Y CONTROL DE TEMPERATURAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 4 TON. | 2
|  |  |  | INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOPROCTECTOR DE 225 AMPERES. | 1
16 |  |  | EDIFICIO #1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES TIPO MINISPLIT. | 137
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES TIPO VENTANA. | 55
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES D/AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETES DE 3 TONELADAS. | 3
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES D/AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETES DE 4 TONELADAS. | 6
17 |  |  | EDIFICIO #2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES D/AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETES DE 10 TONELADAS. | 18
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES D/AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETES DE 4 TONELADAS. | 3
18 |  |  | EDIFICIO # 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES D/AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETES DE 5 TONELADAS | 27
|  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES D/AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETES DE 7 TONELADAS | 1
19 |  |  | EDIFICIO #4 | FABRICACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, CAJA DE FILTROS ABSOLUTOS, FILTROS DE BOLSA , FILTROS MECÁNICOS. | 1
20 |  |  | EDIFICIO #5 | FABRICACIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA UNIDAD DE PAQUETE DE 7.5 TONELADAS. | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ÁREA DE QUIRÓFANO TERCER PISO. | 1
|  |  |  | DESMONTAJE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO. | 1
|  |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES DE PAQUETE DE 7.5 TON. | 1
|  |  |  | FABRICACIÓN DE DUCTOS Y CAJA DE FILTROS DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE QUIRÓFANO TERCER PISO. | 1
LOTE 2
1 | CONCORDIA | CENTRO DE SALUD CONCORDIA | SALA DE ESPERA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  |  | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | DIRECCIÓN | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONS. #2 VACUNAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONS. #1 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONS. #3 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONS. #4 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CUARTO DE RESIDENTE | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO DENTAL | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | PROGRAMAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | SEGURO POPULAR | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | JEFATURA DE ENFERMERAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | FARMACIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ÁREA PREVENTIVA. | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
2 |  | CENTRO DE SALUD RURAL MESILLAS. | SALA DE USOS MULTIPLES | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | SALA DE ESPERA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | CUARTO DE RESIDENTE | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO 1 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO 2 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
3 |  | CENTRO DE SALUD RURAL TEPUXTA. | SALA DE ESPERA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | ESTERILIZACIÓN | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | FARMACIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | SALA DE USOS MULTIPLES | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | CUARTO DE RESIDENTE | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
4 |  | CENTRO DE SALUD RURAL EL VERDE. | SALA DE ESPERA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | CUARTO DE RESIDENTE | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO 1 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO 2 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | FARMACIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ESTERILIZACIÓN | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
5 |  | CENTRO DE SALUD RURAL LA CONCEPCIÓN. | SALA DE ESPERA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | CUARTO DE RESIDENTE | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO 1 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO 2 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ESTERILIZACIÓN | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
6 |  | CENTRO DE SALUD RURAL AGUA CALIENTE DE GARATE. | SALA DE ESPERA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | PASILLO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | CONSULTORIO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | MEDICINA PREVENTIVA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ESTERILIZACIÓN | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | CONSULTORIO DENTAL | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | FARMACIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | BODEGA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
7 | MAZATLÁN. | HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN. | LOBY ÁREA (A) | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 1 A LA 6 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | ÁREA (A) CIRUGÍA MUJERES DE 7 A LA 12 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 13 A LA 18 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 19 A LA 24 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 25 A LA 30 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 31 A LA 36 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | SALA 37,38 Y 39 NO CUANTA CON AIRE ACONDICIOANDO SALA #40 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | JEFATURA DE CIRUGÍA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | JEFATURA DE ENFERMERÍA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 3 TONELADAS. | 1
|  |  | BECARIOS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ENDOSCOPIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | PEDIATRÍA (IMUNOTERAPIA) | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | PEDIATRÍA LOBBY | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | JEFATURA DE PEDIATRÍA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  |  | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1 TONELADA. | 1
|  |  | ÁREA DE INTERNO PEDIATRÍA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C VENTANA 1.5 TONELADAS. | 1
|  |  | ÁREA (B) Y DEPARTAMENTOS, HABITACIONES ÁREA (B) JEFATURA DE GINECOBSTETRICIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 41 A LA 46 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 47 A LA 52 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | DE 65 A LA 70 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | ÁREA DE RESIDENCIA MÉDICA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | ÁREA MEDICINA INTERNA, CAMA 81 Y 82 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | ÁREA TRABAJO BECARIOS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | CONSULTORIO URGENCIAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | URGENCIAS CONSULTORIO/TRAMITES | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 2
|  |  | JEFATURA DE URGENCIAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | VALORACIÓN GENECOLÓGICA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | HOSPITALIZACIÓN URGENCIAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 3
|  |  | CUIDADOS INTENSIVOS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 6
|  |  | ÁREA DE TRABAJO SOCIAL (CONS. DEL 1 AL 22) | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 22
|  |  | EPIDEMIOLOGIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | VACUNACIÓN | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | RECURSOS HUMANOS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | TRABAJO SOCIAL | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ENDOSCOPIA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | AUDITORIO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 3 TONELADAS. | 3
|  |  | PATOLOGÍA MUESTRA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 3 TONELADAS. | 1
|  |  | PATOLOGÍA OFICINA DOCTOR | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ALMACEN | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 2
|  |  | OFICINA GINECOLOGÍA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ULTRASONIDO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1.5 TONELADAS. | 1
|  |  | QUIRÓFANO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C INTEGRAL PAQUETE 5 TONELADAS. | 5
|  |  | OFICINA COCINA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1.5 TONELADAS. | 1
|  |  | RAYOS X | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | TOCO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | SALA DE JUNTAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 2 TONELADAS. | 1
|  |  | ÁREA DE RECUPERACIÓN QUIRÓFANO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1.5 TONELADAS. | 2
|  |  | ÁREA DE CEYES | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1.5 TONELADAS. | 2
|  |  | RECURSOS FINANCIEROS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1.5 TONELADAS. | 1
|  |  | DIRECCIÓN HOSPITAL | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  |  | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1.5 TONELADAS. | 1
|  |  | SALA DE JUNTAS | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 1
|  |  | ÁREA DE ENSEÑANZA | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT 1 TONELADA. | 3
|  |  | JEFATURA DE MANTENIMIENTO | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A A/C PISO TECHO 2 TONELADAS. | 1
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL