## Hoja1
RESUMEN
AGRUPADOR | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | TOTAL
Capítulo | 1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE GASOLINERA-BACATETE AL CENTRO, EN LOCALIDAD DE SURUTATO, SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
Subcapítulo | 01 | PAVIMENTO
Nivel 3 | 0101 | PRELIMINARES
Nivel 3 | 0102 | TERRACERIAS
Nivel 3 | 0103 | PAVIMENTOS
Nivel 3 | 0104 | BANQUETAS
Nivel 3 | 0105 | MURO DE CONTENCIÓN
Subcapítulo | 02 | ALUMBRADO PUBLICO
Subcapítulo | 03 | VARIOS
Subcapítulo | 04 | ROTULO DE OBRA
SUBTOTAL =
IVA (16%) =
TOTAL =
CATALOGO
AGRUPADOR | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | TOTAL
Capítulo | 1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE GASOLINERA-BACATETE AL CENTRO, EN LOCALIDAD DE SURUTATO, SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
Subcapítulo | 01 | PAVIMENTO
Nivel 3 | 0101 | PRELIMINARES
Concepto | GP01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1846.9
Concepto | GP02 | CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 610
Concepto | GP03 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO. | M3 | 610
Concepto | GP59 | SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA DE 4" A 6" PUESTA EN OBRA, INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 173.62
Concepto | GP102 | RETIRO DE CERCO SIN RECUPERACIÓN FORMADO POR POSTES DE MADERA O DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | ML | 160
Concepto | GP103 | RETIRO DE CERCO CON RECUPERACIÓN FORMADO A BASE DE PIEDRA DE 1.20 MTS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | ML | 50
Nivel 3 | 0102 | TERRACERIAS
Concepto | GP05 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL. | M2 | 1846.9
Concepto | GP65 | SUB BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M2 | 1846.9
Concepto | GP25 | BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M2 | 1846.9
Concepto | GP64 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | M2 | 1846.9
Nivel 3 | 0103 | PAVIMENTOS
Concepto | GP62 | GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | ML | 454
Concepto | GP63 | EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DES CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1543.3
Concepto | GP11 | PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. | ML | 454
Nivel 3 | 0104 | BANQUETAS
Concepto | GP26 | RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M3 | 90.8
Concepto | GP10 | BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 454
Nivel 3 | 0105 | MURO DE CONTENCIÓN
Concepto | GP17 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 123.2
Concepto | GP18 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO DE 100 KG/M2 | M2 | 46.2
Concepto | GP20 | ZAPATA CORRIDA DE 1.20X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F´C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 38.5
Concepto | GP34 | MURO DE CONTENCIÓN DE BLOCK 20X20X40 ACBADO APARENTE, CON UN BOQUILLA DE 1 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, 1 VARILLA DE 1/2" EN CADA CELDA, RELLENA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 77
Concepto | GP35 | CASTILLO Y/O DALA DE 20X20 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" @ 20 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 66.5
Concepto | GP26 | RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M3 | 107.8
Subcapítulo | 02 | ALUMBRADO PUBLICO
Concepto | GP57 | SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
Concepto | GP104 | SUB-ESTACIÓN TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200 Y T/120/240 V UNICORNIO, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC 12-750, SOPORTE CV1, ABRAZADERAS, CUCHILLAS, CRUCETA, APARTARRAYO, CONECTOR PERICO, ESTRIBOS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
Concepto | GP27 | LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
Concepto | GP28 | POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 454
Concepto | GP29 | CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 454
Concepto | GP30 | REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 11
Concepto | GP31 | MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. | PZA | 1
Concepto | GP60 | ALIMENTACIÓN PARA MURETE DE MEDICIÓN, INCLUYE: CABLE THWL-LS CALIBRE 4, CABLE THW-LS CALIBRE 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACIÓN, CONCRETO F´C=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 50
Concepto | GP32 | PAGO A CFE POR CONTRATACION | PZA | 1
Concepto | GP33 | PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO | PZA | 1
Subcapítulo | 03 | VARIOS
Concepto | GP105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO A BASE DE POSTE DE MADERA DE LA REGION Y 4 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | ML | 160
Concepto | GP106 | FABRICACIÓN DE CERCO DE PIEDRA ACOMODADA DE 1.20 MTS DE ALTURA PROMEDIO CON PIEDRA RECUPERADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | ML | 50
Concepto | GP110 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE REJA ACERO DE 1.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: REJA ACERO, POSTE AHOGADO EN DALA DE CERAMIENTO, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 38.5
Concepto | GP111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA PARA JARDÍN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 20
Concepto | GP112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEPED SAN AGUSTIN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 100
Concepto | GP113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA NEGRA MIXTECA AHOGADA EN CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 42
Concepto | GP114 | CONCRETO CICLOPIO PARA BASES DE ESTATUAS EN PROPORCIÓN 60 CONCRETO, 40 PIEDRA, INCLUYE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 1.6
Concepto | GP115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTATUA DE CANTERA DE 2.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
Concepto | GP116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA NEGRA MIXTECA PEGADA CON PEGAMENTO PORCELANATO A HUESO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 8.8
Concepto | GP117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE 1.80 MTS DE LARGA MARCA PLAY CLUB MODELO 2BAN-R24B, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
Subcapítulo | 04 | ROTULO DE OBRA
Concepto | GP67 | LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
SUBTOTAL =
IVA (16%) =
TOTAL =