## b)Estandar
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
1 | REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO EN LA SINDICATURA DE PERICOS
11 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
RMM-01 | CORTE CON DISCO DE CONCRETO EN FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CORTADORA PARA PISO; INCLUYE: RENTA DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 120
RMM-02 | DEMOLICION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO EXISTENTES EN PASILLOS, Y AREAS EXTERIORES, CON EQUIPO TIPO DEMOLEDOR ELECTRICO. INCLUYE: DEMOLICION, CARGA, ACARREO A UN LUGAR QUE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS FUERA DE OBRA. | M2 | 560.38
DES.501 | DEMOLICIÓN DE APLANADO DE CUALQUIER MATERIAL Y ESPESOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, MOVIMIENTO Y PROTECCIÓN DE MUEBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y | M2 | 10
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
RMM-03 | DESMANTELAMIENTO, REMOCIÓN Y TRASLADO DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 EXISTENTE EN TECHUMBRE Y FALDONES. INCLUYE: MANIOBRAS DE 3.00-6.00 MTS, TRASLADO DE LAMINA A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD | M2 | 570
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
RMM-04 | DESINSTALACION Y RETIRO DE TUBERIA DE PVC HIDRO-SANITARIA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA. | ML | 125.68
RMM-05 | DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE SECCION 60X80 CMS EN UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.00 MTS, EN MAL ESTADO, RETIRO DE ESCOMBROS A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | PZA | 10
EJECUCION.
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
RMM-06 | DEMOLICION DE MUROS DE 15 Cm DE ESPESOR; A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO DE 0.00 A 12.00 MTS; INCLUYE: DEMOLICION DE CASTILLOS O CADENAS CON CORTES DE VARILLAS SIN RECUPERACION; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA | M2 | 105
OBRA; ELEVACIONES Y BAJADA DE ESCOMBRO A PLANTA BAJA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.S
AUD.051 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALMES Y DEMOLICIONES, A UN LUGAR DONDE NO OCACIONE DAÑOS A TERCEROS, EN CAMION DE VOLTEO | M3 | 21.6
DES001 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN EXTERIOR (AREA DE FARMACIA) | PZA | 1
DES002 | DESMONTAJE DE CORTINAS METALICAS EXISTENTES EN MAL ESTADO | PZA | 7
Total DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
12 | ALBAÑILERIA
ADS-02 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 120
AUD.050 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS, COMO SOPORTE TERRACERIA PARA FIRME CON EQUIPO DE BAILARINA, CON MATERIAL DE BANCO T.M.A. 2", CALIDAD TIPO SUB-RASANTE, INCLUYE: HOMOGENIZACION, MATERIAL PUESTO EN OBRA, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y | M3 | 134
EQUIPO. MEDIDO COMPACTO
RMM-07 | FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL A 28 DÍAS, INCLUYE: COLOCACION DE MALLALAC 6-6/10-10, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 510
RMM-08 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA MARCA COMEX O SIMILAR EN FIRME DE CONCRETO EN PASILLOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SELLADO, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 510
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
ACA.333 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA, CON UN ESPESOR MAXIMO DE 2 CM. ACABADO RASTREADO (FINO), INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO COMO REFUERZO, ZARPEADO, | M2 | 900
REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS, FABRICACION DEL MORTERO, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. DE 0.00 A 12.00 M DE ALTURA.
OCP.007 | LOSA DE CONCRETO f'c= 200 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 200
RMM-09 | ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 7 CMS, PARA DAR PENDIENTE, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y MANIOBRAS. | M2 | 200
RMM-10 | PLANTILLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 10
05-006 | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO MARCA TERMOTEK CON GARANTIA DE 5 AÑOS EN AZOTEA, A BASE DE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO PLASTICEMENT FESTER, UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO- AGUA PROPORCION 3:1, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK SIN | M2 | 50
DILUIR, UNA CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA SENCILLA Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK SIN DILUIR, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
ACA.756 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILCA EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR EN DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1800
ACA.9011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON MODULAR TIPO MARCA USG,. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 94
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
ALB.2545 | BARRA DE CONCRETO DE 0.80 CMS DE ANCHO EN AREA FRONTAL DE LOCAL COMERCIAL, ARMADA CON ACERO #3@20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 44.9
MUR.006A | MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 Y ESP. PROM. DE JUNTA 1.6 CM, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. CON REFUERZO DE VARILLA 3/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 27.88
ALB.009-1 | DALA DE DESPLANTE DE 15 CM. X 30 CM. ARMADA CON 4 VRS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4"@20 CMS; CONCRETO F C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 102
ALB.081 | CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VRS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4"@20 CMS; CONCRETO F C= 200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, PLACA DE ACERO DE 3"X3", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 18.97
01030001 | PRETIL A BASE DE MURO BLOCK 15x20x40. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 Y ESP. PROM. DE JUNTA 1.6 CM, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. CON REFUERZO DE VARILLA 3/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 52
ACA.756 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILCA EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR EN DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 900
01090038 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON GARGOLA COLOR FORUM O SIMILAR | PZA | 6
PISCER | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA CARRARA DALTILE DE 60X60 CMS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 94
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
CAN-445 | CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL PARA VENTANA FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA SECCION CORREDIZACON CRISTAL CLARO DE 6 MM. Y ALUMINIO NATURAL ANODIZADO CON PERFIL DE 3" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, MANIOBRAS, | M2 | 20
INSTALACION, ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
TAR001 | FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE TEKAWAY DE 84 X 56 CM, INCLUYE MONOMANDO, CANASTILLA Y CONTRA CANASTA, EESTÁ FABRICADA EN MATERIAL ACERO INOXIDABLE CALIBRE 19 | PZA | 2
ALB100 | TRABE DE 15 X 30 CMS. ARMADA CON 6 VRS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4"@20 CMS; CONCRETO F C= 200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 110
C0024 | ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00 A 0.20 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON 6 VS. 1/2" EN AMBOS SENTIDOS C/CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO | PZA | 1
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
01030174 | CASTILLO DE 15X15 CMS. ARMADO 4 VARILLAS DE 3/8" Y EST. 1/4" A. C. 20CMS. DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 0 A 3 MTS DE ALTURA | ML | 4
PISEST | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=150 KG/CM2 CON COLOR OPCIONAL, ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS T.M.A. 3/4", REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10, DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 3/4", FABRICADO EN OBRA REFORZADO CON MALLA | M2 | 100
ELECTROSOLDADA 6X6 -10/10; ACARREO DE MATERIAL PRIMERA ESTACION = 20.00 MTS.
Total ALBAÑILERIA
13 | ESTRUCTURA METALICA
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
EST-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 5" X 5 MTS. CALIBRE 14 EN TECHUMBRE LOS CUALES VAN SOLDADOS A LA VIGA TIPO CAJON INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU FABRICACION | ML | 24
EST-0075 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL 26 DE 18 PIES DE LARGO SUJETADA CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HTA. | M2 | 20
EST-008 | PINTURA DE ESMALTE SEMI MATE EN HERRERIA Y LAMINAS DE TECHUMBRE EN PARTE CENTRAL, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC Y ESMALTE A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, SUMINISTRO Y APLICACION | M2 | 270
Total ESTRUCTURA METALICA
14 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
1401 | PRELIMINARES
AUD.090 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA | M2 | 100
AUD.092 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B. A UNA PROF. DE 2.0 M. PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES | M3 | 90
005 | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL LIMO- ARENOSO DE BANCO. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN Y ACARREO NECESARIO. | M3 | 50
006 | COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL LIMO-ARENOSO DE BANCO, CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 6
007-1 | COLOCACIÓN DE ACOSTILLADO Y COLCHÓN CON MATERIAL LIMO-ARENOSO DE BANCO, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, DE 30 CMS. SOBRE LOMO DE TUBO EN CAPAS DE 15 CMS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 8
008-1 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SELECCIÓN DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 25
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA AMARILLA, CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN", EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO COMPACTADO. | ML | 100
011 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO SUELTO, PARA EL PRIMER KILÓMETRO. INCLUYE: CARGA MÉCANICA Y DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 100
012 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO, PARA KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO; INCLUYE; CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. | M3-KM | 300
Total PRELIMINARES
1402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
DRS-09 | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" CON JUNTA HERMETICA. | ML | 24
DRS-08 | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA. | ML | 24
DRS-02 | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8" . | ML | 24
DRS-01 | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" . | ML | 24
RMM-11 | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE (3/4") PVC HIDRAULICA CED. 40. | ML | 105
RMM-12 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC 3/4" DE . | ML | 105
RMM-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HCO DE 1/2" , INCLUYE: RANURADOS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 70
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
DRS-05 | REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 2"X1/8", | PZA | 19
TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS, VARILLAS 3/8" @15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EXCAVACUIB, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
RMM+14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE: RANURADOS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 100
Total SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
15 | INSTALACION ELECTRICA
ELEC01 | ALIMENTACION PRINCIPAL M1 | PZA | 1
ELEC02 | ALIMENTACION PRINCIPAL M2 | PZA | 1
ELEC03 | CONCENTRACION DE MEDIDORES | JGO | 1
ELEC04 | ALIMENTACION A LOCALES | JGO | 1
ELEC05 | SALIDAS CENTRO ALUMBRADO | SAL | 65
ELEC06 | SALIDAS CONTACIO | SAL | 77
ELEC07 | LAMPARAS CANCEL 16 T8W | JGO | 66
ELEC08 | CENTROS DE CARGA EN LOCALES | PZA | 23
ELEC09 | LAMPARAS EN EXTERIOR | PZA | 4
ELEC10 | LAMPARA LED 100 W EN MUROS | PZA | 3
ELEC11 | TENDIDO DE TUBERIA EN PASILLOS | JGO | 1
ELEC12 | SALIDAS CONTACTO AA | SAL | 10
Total INSTALACION ELECTRICA
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
16 | MODULO DE BAÑOS
1601 | PRELIMINARES
DES.600 | DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DEL MUEBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y | PZA | 4
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
DES.601 | DESMONTAJE DE W.C. DE TANQUE BAJO, SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y | PZA | 4
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
DES.602 | DESMONTAJE DE MINGITORIO SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA | PZA | 2
DEL ÁREA DE TRABAJO.
DES.691 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DES.501 | DEMOLICIÓN DE APLANADO DE CUALQUIER MATERIAL Y ESPESOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, MOVIMIENTO Y PROTECCIÓN DE MUEBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y | M2 | 94.2
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
DEM.500 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y LAMBRIN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL RETIRO DEL PEGAMENTO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO | M2 | 30.45
Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
DES.385 | DESMONTAJE DE CANCELARÍA DE ALUMINIO CUALQUIER ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS | M2 | 1.47
A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
DES.355 | DESMONTAJE DE MAMPARA DE ACERO SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MARCO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 13.8
AUD.051 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALMES Y DEMOLICIONES, A UN LUGAR DONDE NO OCACIONE DAÑOS A TERCEROS, EN CAMION DE VOLTEO | M3 | 237
Total PRELIMINARES
1602 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
IHS.556 | REHABILITACIÓN DE SALIDA HIDROSANITARIA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, RANURADO, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA EN MAL ESTADO, REPOSICIÓN DE LA MISMA (COBRE TIPO "M" Y PVC TIPO ANGER), SOLDADURA, CONEXIONES, | PZA | 10
LIMPIADOR DE TUBO DE PVC, LIMPIEZA DE TUBERÍA ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
IHS.046 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO NORMAL DE CERAMICA EN COLOR BLANCO CON CESPOL, INCLUYE: PIJAS, PRUEBAS, COLOCACION, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IHS.068 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. COMPLETO, INCLUYE, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
IHS.069 | COLOCACIÓN DE LAVABO OVALADO DE SOBREPONER COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON | PZA | 4
PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, 4" Y 8", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, CUBRETALADROS, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO
CROMADO (REGISTRO DE LIMPIEZA, SELLO HIDRÁULICO, TAPÓN ROSCABLE DE SEGURIDAD), ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
IHS.070 | COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA (PERILLA MULTIDIRECCIONAL) CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO, FABRICADA EN LATÓN BAJO EN PLOMO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ECONOMIZADOR PARA AJUSTE DE FLUJO Y PALANCA, RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO 0.2 A 6.0 | PZA | 4
KG/CM2 , SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, EQUIPO, SUMINISTRO DE LLAVE, MATERIALES MENORES, MANGUERA FLEXIBLE CON ENTRAMADO DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULA ANGULAR CROMADA, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS,
ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
IHS.078 | ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2" DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 4
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
1604 | ACABADOS
ACA.756 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILCA EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR EN DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 30.4
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
ACA.090 | COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33X33 CM MARCA PORCELANATO O SIMILAR COLOR CLARO PEGADO A BASE DE PEGAMARMOL MARCA NIASA Y BOQUILLA NIASA DE COLOR, INCLUYE: CORTES, REMATES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO | M2 | 30.4
DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
ACA.091 | COLOCACION DE LAMBRIN CERAMICO DE 20X30CM MARCA LAMOSA O SIMILAR INCLUYE: CORTES Y REMATES, ESQUINERO DE PLASTICO, ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA CEMIX Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA..AZULEJO | M2 | 94.2
ACA.333 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA, CON UN ESPESOR MAXIMO DE 2 CM. ACABADO RASTREADO (FINO), INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO COMO REFUERZO, ZARPEADO, | M2 | 94.2
REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS, FABRICACION DEL MORTERO, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. DE 0.00 A 12.00 M DE ALTURA.
Total ACABADOS
1605 | HERRERIA Y CANCELERIA
RMM-655 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA MODELO 4271-4 ACABADO ESMALTADO ANTIGRAFITI SOBRE LAMINA DE ACERO CAL. 24" MARCA SANILOCK O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, HERRAJES, CONECTORES, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA | M2 | 13.8
SU CORRECTA EJECUCION.
HYC.104 | PUERTA DE PERFIL TUBULAR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES Y PERFILES DAÑADOS, SOLDADURA, AJUSTES, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, | M2 | 4.2
MUNICIPIO DE MOCORITO
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO
|  | Fecha: | SEPTIEMBRE DE 2020
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SIMILAR AL EXISTENTE HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
Total HERRERIA Y CANCELERIA
Total MODULO DE BAÑOS
17 | CORTINAS METALICAS Y ANTEPECHOS
COR001 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS, FABRICADAS EN LÁMINA TIPO EUROPEA PINTACOR BLANCA/BLANCA CAL. 24. REMACHADAS CON PLACAS LATERALES CONTINÚAS, GUIAS LATERALES CAL.14. BATIENTES EN ANGULO DE 1/8 X 1" CON DOS PASADORES PARA CANDADOS. | M2 | 180
FLECHAS ACCIÓN IMPULSO EN TUBO DE 1 CON POLEAS EMBALADAS Y RESORTES DE 7/32 Y 3/16
ANT001 | CONSTRUCCION DE ANTEPECHOS DE 0.90 DE ALTURA A BASE DE PERFILES 107 CAL. 18 Y REJA DE ACERO EN COLOR BLANCO, INCLUYE PINTURA CON ESMALTE BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 40
PTAHERR | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA EN ACCESOS, DE 3.80 X 2.40 DE ALTURA | PZA | 1
PTA HERR 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA EN ACCESOS, DE 2.80 X 2.40 DE ALTURA | PZA | 1
Total CORTINAS METALICAS Y ANTEPECHOS
Total REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN L
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto