## Table 1
PRESUPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO OBRA: EDIFICIO DE UPES PLAZA: CULIACAN, SINALOA
PLANTA BAJA
SUMINISTRO DE EQUIPOS
PARTIDA | SUB-PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | 1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED INVERTER DE 1.5 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (16 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 5/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS FREÓN 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 14.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 4
| 2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED INVERTER DE 2.0 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (17 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 5/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 12
| 3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (20 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 5
| 4 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (17.5 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 3
| 5 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 4.0 TON MARCA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (16.1 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CSSETTE DE 4.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 1
SEGUNDO NIVEL
SUMINISTRO DE EQUIPOS
PARTIDA | SUB-PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | 6 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON , CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (20 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 2.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 2
| 7 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON , CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (17.5 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 3.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 13
| 8 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETTE DE 4.0 TON , CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220V/1F/60C. (16.1 SEER) INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE METALICA DE ANGULAR DE 1 ½” X 1 ½” X 1/8” PARA CONDENSADORA SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COLOCAR UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT CSSETTE DE 4.0 TON. EL PRECIO INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" PARA SUCCIÓN, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" PARA DESCARGA, ARMAFLEX DE 7/8" PARA TUBERÍAS Y CARGA DE GAS 410A, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO. NOTA.- SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 16.0 METROS DESDE EVAPORADORA HASTA CONDENSADORA. | PZA | 2