## PROPUESTA TECNICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SSS-IA-014-2018
SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO I
| MUNICIPIO | UNIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | SERVICIO
1 | CULIACÁN | HOSPITAL PEDIÁTRICO | ULTRASONIDO | PHILIPS | DH3 | A6620230000162 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, REEMPLAZO DE DISCO DURO, LICENCIAS, POWER SUPPLY Y MANO DE OBRA
2 | CULIACÁN | CENTRO DE SALUD CULIACÁN | ULTRASONIDO | MEDISON | SONOACE X8 | BOC508300006682 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, REEMPLAZO DE DISCO DURO, SOFTWARE (LICENCIAS), LLAVE DE AUTORIZACIÓN Y FUENTE DE PODER.
3 | CULIACÁN | HOSPITAL GENERAL | VENTILADOR | VIASYS | AVEA | AKV02127 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES VOLUMÉTRICOS.
|  |  |  | VIASYS | AVEA | AKV02117
|  |  |  | DRAGER | SAVINA | ARUJ-0012
|  |  |  | DRAGER | SAVINA | ARWA-0069
|  |  |  | DRAGER | SAVINA | ARYE0145
|  |  |  | DRAGER | SAVINA | ARYE-0146
|  |  |  | PURITAN BEBBETT | 840 | 3121121000
|  |  |  | PURITAN BEBBETT | 840 | 3510062526
|  |  |  | PURITAN BEBBETT | 840 | 3512110529
|  |  |  | PURITAN BEBBETT | 840 | 3121120980
|  |  |  | PURITAN BEBBETT | 840 | 3512111579
|  |  |  | PURITAN BEBBETT | 840 | 3512111995
4 | CULIACÁN | HOSPITAL GENERAL | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS PLUS | USCB-0077 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA.
|  |  |  | DRAGER | FABIUS PLUS | USCB-0033
|  |  |  | DRAGER | PRIMUS | ASFE0120
|  |  |  | DRAGER | PRIMUS | ASFE0124
|  |  |  | DRAGER | PRIMUS | ASFE0116
|  |  |  | DRAGER | PRIMUS | ASFE0118
|  |  |  | DRAGER | PRIMUS | ASFE0123
5 | CULIACÁN | HOSPITAL GENERAL | VENTILADOR | PURITAN BEBBETT | 840 | 3512111579 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, REEMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL, REEMPLAZO DE PANTALLA DE 10´, REPARACIÓN DE COMPRESOR Y CAMBIO DE RECIPIENTES VS 2015.
|  |  |  | PURITAN BEBBETT | 840 | 3512111995 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, REEMPLAZO DE TARJETA UGI, REEMPLAZO DE PANTALLA DE 10", REPARACION DE COMPRESOR Y CAMBIO DE RECIPIENTES VS 2018.
6 | CULIACÁN | HOSPITAL GENERAL | AUTOCLAVE | FAMSA | 50X50 | S/N | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTERILIZADORES DE VAPOR , CAMBIO DE CONTROL MANUAL AUTOMATICO, DIAFRAGMA, RESISTENCIA, 5 SOLENOIDES AMSCO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL.
|  |  | AUTOCLAVE #2 | SIN MARCA | 24X36 | S/N | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTERILIZADORES DE VAPOR , CAMBIO DE CONTROL MANUAL AUTOMATICO, VALVULA MULTIPLE DE VENTURI, CONTROL NIVEL AUTOMATICO, DIAFRAGMA, RESISTENCIA, PLATO DE GENERADO COMPLETO, TUBERIA DE COBRE Y ACERO CEDULA 80, 5 SOLENOIDES AMSCO, LAMINAS DELANTERAS DE ACERO INOXIDABLE, REHABILITACIÓN DE PUERTA, INTEGRAL Y CAMBIO DE MACANISMO.
|  |  | AUTOCLAVE | EPROHLAB | 50X50 | S/N | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTERILIZADORES DE VAPOR , CAMBIO DE CONTROL MANUAL AUTOMATICO, CONTROL NIVEL AUTOMATICO, DIAFRAGMA, RESISTENCIA, PLATO DE GENERADO COMPLETO, TUBERIA DE COBRE Y ACERO CEDULA 80, 5 SOLENOIDES AMSCO, LAMINAS DELANTERAS DE ACERO INOXIDABLE, REHABILITACIÓN DE PUERTA, INTEGRAL Y CAMBIO DE MACANISMO.
|  |  | AUTOCLAVE | EPROHLAB | 50X50 | S/N | MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES DE VAPOR , CAMBIO DE EMPAQUE DE DIAFRAGMA, DIAFRAGMA, SOLENOIDES, RESISTENCIA,VALVULAS DE SEGURIDAD,VALVULAS CHECK, EMPAQUE GENERADOR Y REHABILITACIÓN INTEGRAL.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL