## BATAMOTE INV-003
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. |  |  |  | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/SO/INV/003/19 |  |  |  | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA |  |  | OBRA: TRABAJOS DE ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD GABRIEL LEYVA SOLANO (EL BATAMOTE), LOCALIDAD GABRIEL LEYVA SOLANO (EL BATAMOTE) MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO SINALOA |  |  |  | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES POR PATIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 1 | PREELIMINARES
1 | 1.01 | Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1136.69
2 | 1.02 | Desmonte de malla ciclónica, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 91.78
3 | 1.03 | Desmonte de puertas de malla ciclónica, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
4 | 1.04 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | VIAJE | 6
TOTA DE PREELIMINARES:
| 2 | CIMENTACIÓN
5 | 2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 68.67
6 | 2.02 | Excavación por medios mecánicos con retroexcavadora, en capas, para zapatas y/o trabes de cimentación y/o zapatas, incluye afine de taludes y fondo material tipo II profundidad de 0.00 a 2.00 mts. trazo y nivelación de terreno, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 17.92
7 | 2.03 | Acarreo en carretilla de material producto de excavación de 5.00 a 20.00 mts. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 17.92
8 | 2.04 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de zapatas aisladas en cimentacion con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 17.92
9 | 2.05 | Realización de zapata aislada de 80x80x20 cms., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 30x30x80 cms., con 6 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 28
10 | 2.06 | Realización de dala de desplante de 20x30 cms. de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 y 2 varillas de 3/8"Ø ;incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 63.67
11 | 2.07 | Impermeabilizacion de elementos en cimentacion, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye cimentacion de barda acceso | ML | 63.67
12 | 2.08 | Relleno con material de banco puesto en obra compactado con maquinaria pesada. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | VIAJE | 454.68
13 | 2.09 | Relleno con material producto de excavacion puesto en obra compactado con pison de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporacion de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 14.34
TOTA DE CIMENTACIÓN:
| 3 | ALBAÑILERÍA
14 | 3.01 | Realizacion de castillo de 15x15cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 50.4
15 | 3.02 | Realizacion de murete de enrase de block de cemento 20x20x40 cms. por 1.00 m altura, asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en barda perimetral | ML | 63.67
16 | 3.03 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En barda perimetral | ML | 91.78
17 | 3.04 | Realizacion de aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Hasta h=2.20 ambas caras en barda perimetral | M2 | 159.75
18 | 3.05 | Realizacion de aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena , acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Hasta una H=2.20 m; en Barda perimetral | M2 | 159.75
19 | 3.06 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 183.56
TOTAL DE ALBAÑILERÍA:
| 5 | ISNTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS:
20 | 5.01 | Ramaleos interiores a base de tuberia PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde punto bajada de azotea por muros y piso a ramaleos, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 5.7
21 | 5.02 | Salida hidraulica para jardin, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
22 | 5.03 | Suministro y colocación de tarja sencilla con escurridera derecha de acero inoxidable acabado cromo de 57x51 cms., incluye: cespol cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (Cocina) | PZA | 1
23 | 5.04 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
24 | 5.05 | Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca para manguera de riego de jardin exterior 1/2ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas.y todo lo necesario para su correcta colocacion | PZA | 1
TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SNAITARIA Y GAS:
7 | 7 | TABLAROCA Y CARPINTERÍA
25 | 7.01 | Suministro e instalacion de puerta de tambor de caobilla, con laca y barniz color madera natural, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.1.00 ancho x 2.20Mts. de altura | PZA | 1
TOTAL DE TABLAROCA Y CARPINTERÍA:
9 | 9 | CRISTALERÍA Y ALUMINIO
26 | 9.01 | Suministro e instalacion de puertas a base melamina tipo textil color giorno (gris claro), incluye: chapa de seguridad, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion medidas Para puerta medidas 4.40mts largo x 0.65 Mts. de ancho; de altura bajo barra de Usos multiples (4 puertas) | PZA | 1
27 | 9.02 | Suministro e instalacion de puertas a base melamina tipo textil color giorno (gris claro), incluye: chapa de seguridad, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion medidas Para puerta medidas 3.82mts largo x 0.65 Mts. de ancho; de altura bajo barra de Esterilización | PZA | 1
TOTAL DE CRISTALERÍA Y ALUMINIO:
10 | 10 | HERRERÍA
28 | 10.01 | Suministro e instalación de puerta de Tipo louver, de 1.00 ancho x 2.10 cms. de alto, incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color Claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. cuarto para basura y bodega de RPBI | PZA | 2
29 | 10.02 | Suministro e instalación de cerca perimetral a base de reja de acero con una altura de 1.50 mts., incluye: postes de PTR 2" cal. 16, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco. | ML | 91.78
30 | 10.03 | Suministro e instalación de puerta peatonal a base de reja de acero con una altura de 2.50 mts., incluye: postes de PTR de 2" Cal 16, abrazaderas, paneles de reja acero y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución tramo de 1.20 x 1.50 m H color blanco. | PZA | 1
31 | 10.04 | Suministro e instalación de puerta vehicular a base de reja de acero con una altura de 2.50 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco (2 hojas). | PZA | 1
TOTAL DE HERRERÍA:
11 | 11 | PINTURA
32 | 11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTIÓN, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 159.75
TOTAL DE PINTURA:
13 | 13 | VARIOS
33 | 13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color Tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 44
34 | 13.02 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion Informativa en caso de emergencias (sismo, incendio, desastres naturales como huracanes o inhundaciones), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye:material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
35 | 13.03 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion Informativa de Riesgo eléctrico, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye:material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
36 | 13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
37 | 13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
38 | 13.06 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
39 | 13.07 | Suministro y colocación de lampara de emergencia SHARPER IMAGE de 24 leds SMD ultrabrillantes; incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
40 | 13.08 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | LOTE | 1
41 | 13.09 | Suministro y colocación de Barra de PVC anexa a Buzón de Quejas de 0.30 de ancho 0.80 largo, 0.07 espesor y 0.90 mts. de altura terminada, empotrada en muro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza. | 1
42 | 13.1 | Lavado de Cortina Antibacterial, incluye: desmonte, lavado, secado, colocación, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 2
43 | 13.11 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
44 | 13.12 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 16.46
TOTAL DE VARIOS:
14 | 14 | CISTERNA
45 | 14.01 | Realizacion de dentellon de 15x30 cms en banqueta exterior a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 15.2
46 | 14.02 | Losa plana de concreto armado 10 cms espesor, de concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral con dalas, terminado escobillado, hueco de 60x60 cms. para recibir marco y tapa, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 14.44
47 | 14.03 | Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable de concreto para registro 100x100 cms., marco y contramarco de angulo de 1 1/2", lamina calibre 16, bisagra de barril 1", agarradero, portacandado y candado laton 45 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
48 | 14.04 | Suministro e instalacion de cisterna rotoplas de 5000 Lts. incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1
49 | 14.05 | Suministro e instalación de bomba periferica de 1/2 hp. Para subción de agua de cisterna a tinaco; incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
50 | 14.06 | Suministro y colocación de electro nivel para cisterna, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 2
51 | 14.07 | Suministro e instalacion de proteccion para Bomba en cisterna a base de herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, en la parte superior una cubierta de lamina galvanizada a dos aguas y a un costado una puerta abatible con porta candado y candado, anclado con taquete de varilla 3/8"Ø a base y muro, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos color blanco ostion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
52 | 14.08 | Realizacion de base para bomba en cisterna de 0.60x1.20 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
53 | 14.09 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL DE CISTERNA:
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL: