## CATALOGO
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
DESCRIPCION DE ANEXO DE INVERSION : ( PGO 17131, OBRA 17303 ) . CONSTRUCCION DE CUBICULOS ESTUDIANTILES EN ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, DE 4 ENTRE EJES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CENTRO LINCE DE ATENCION A ESTUDIANTES ( CLAE ) EN UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MAZATLAN EN MAZATLAN, MPIO. DE MAZATLAN, SINALOA. PRESUPUESTO : CONSTRUCCION DE CUBICULOS ESTUDIANTILES.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MAZATLAN, SINALOA.( PLANTA BAJA )
CUBICULOS ESTUDIANTILES
CIMENTACION
11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 199.17
11009 | CORTE CON DISCO PUNTA DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. PROMEDIO INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO | ML | 56.72
11022 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 15
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 178.42
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A"INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF.INCL.AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO. | M3 | 230.69
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. | M2 | 158.66
11121 | RELLENO Y COMPACT.D/MAT/PROD/D/EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 186.67
11131 | SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. | M3 | 32.11
12010 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 78.91
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 334.22
12032 | ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, DOBLECES Y DESPERD. | KG | 10.24
12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS | KG | 1909.68
12035 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. | KG | 1738.41
12036 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 28.08
12037 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | KG | 2031.2
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. | M2 | 54.42
83052 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE 20 X 20 X 40 CMS. HUECO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, INCL.ANCLAJE DE VARILLA 3/8 A.C. 62 CMS. | M2 | 16.13
12111 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA C/4 VARS. #3 Y ESTRIB. #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 42.7
12112 | CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, SECCIÒN 20 X 30CMS. ARMADA C/4 VAR.#3 Y EST.#2 @ 20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 40
12136 | IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO CON EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APLICACION. | M2 | 544.08
12205 | ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS. DE ANCHO 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 3 VARS. DE 3/8 A LO LARGO Y A CADA 22.5 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 16
ESTRUCTURA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 155.6
21110 | CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 128.45
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 154.53
21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE, SUMINIST. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 93.84
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 2647.25
21204 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILIT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 609.07
21205 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 485.86
21206 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. | KG | 1348.35
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACAB. P/RECIB. IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 34.53
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31001 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 31.28
31017 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @15CM INCL.CIMB.APAR.Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 79.86
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 55.25
31200 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 129.09
31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 101.87
31220 | PISO CONC.F'C=150KG/CM2 10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. C/BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS. ACAB. C/VOLT. INC. CIMB. D/FRON. | M2 | 28.9
31225 | CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN PISO DE ESTRUCTURA T-80 DE 17.5 CMS. PARA EJE LONGITUDINAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 31.37
31230 | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 2.00 MTS. DE ANCHO; INCLUYE, EXCAVACION, ZAPATAS LONGITUDINALES DE 40 CMS. DE ANCHO, 2 HILADAS DE MURETE, CADENA 15X20 CMS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, PISO PULIDO 10 CMS. CONC. F'C=150 KG/CM2, MALLALAC 6-6/10-10 Y NARIZ LONGITUDINAL AMBOS LADOS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 5
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 21.76
31258 | FORJADO DE PERALTES DE 17CM. DE ALTURA Y 30CM.DE HUELLA CON TABIQUE COMUN ASENTADO. CON CONCRETO F'C=150KG/CM2/ RECUBIERTO. PRECOLADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 31.5
31260 | ESCALON CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. DE 7X30CM. CON VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @15 CM. COLADO EN EL LUGAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE. | ML | 30
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM. o TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. | PZA | 2
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACAB. C/LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 137.6
32008 | FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROM.. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCL. MORTERO, CIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 32.08
33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
34003 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO. | M2 | 707.8
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 249.98
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 65.5
38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 11
HERRERIA
41001 | SUM. HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS | KG | 435.18
INSTALACIONES
51004 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 48
51016 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED PARA SOBREPONER DE 2X74W. MARCA MEGAMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16
51021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED MODELO 228M17 (110990) DE LITHONIA LIGTHING. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6
51052 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 24
51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT DE FO. GALV. A PARED DELGADA. | SAL | 20
51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS. | PZA | 1
51369 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS. | PZA | 1
51370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 42 CIRCUITOS, 3 FASES, INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL. | PZA | 1
51378 | SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 9
51379 | SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 16
51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 1
52027 | SAL.MUEB.SANIT.C/TUBO HIDR.COBRE "M"Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL.MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. | SAL | 4
52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS). | PZA | 2
52051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX # 24 (PISO) | PZA | 1
52312 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1
52370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR, ALTA PRESION DE 19MM. | PZA | 1
52377 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
52385 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) UNA CAMP. 50MM. DIAMET. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLENO. COMPAC . UNIDAD D/OBRA TERM. | ML | 8
52387 | SUM.Y TEND.TUBO SANIT. PVC (ANGER) 1CAMPANA 150MM. DIAM. INCL. CONEX. TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLEN. COMPACT. UNIDAD D/OBRA TERMINADA. | ML | 6
52389 | SUMINISTRO Y COL. DE TAPON REGISTRO DE 4" DE PVC , INC. PEGAMENTO, LIJA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ADHERIDOS
80020 | SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL | PZA | 2
81011 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO. | SAL | 8
83039 | COLOCACION DE SILICON EN CANCELERIA DE ALUMINIO INC. PREPARACION DE SUPERFICIE TRABAJO TERMINADO. | LT | 1
83058 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1.4, CON REFUERZO DE TELA POLLERA DE 3 CM PROMEDIO | M2 | 150.1
84109 | FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3CM. DE ESPESOR PROMEDIO PARA DIAMANTAR AZOTEA ARMADO CON MALLA DE TELA TIPO POLLERA PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. | M2 | 150.1
84313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 125.85
85067 | PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS. | PZA | 54
85071 | SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE BAJADA PARA CAJA DE CONTROL. | SAL | 13
85079 | SUM. Y COL. DE PISO DE PORCELANATO 60X60 CMS. RECTIFICADO , INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 101.87
85080 | SUM. Y COL. DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP. | M2 | 46.04
85096 | S. Y C. DE ZOCLO INTER. DURAGRES DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO | ML | 154.9
85105 | SUMIJISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL, PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/4" A CADA 12CMS. DE ALTURA 1.30CMS., PASAMANOS, 160 CAL. #20, TRABAJO TERMINADO. | ML | 5.7
85147 | COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 28.6
85202 | MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO DE 20X20X40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE | M2 | 145.92
85752 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. | M2 | 150.1
86899 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO CROMADA TIPO "PUSH". INCLUYE: MANGUERA DE ALIMENTACION. | PZA | 2
87445 | CONSTRUCCION DE DUCTO PARA 2 TINACOS DE 5.50 X 1.50 X 1.70 MTS. ( PLANO ISIFE ). | PZA | 1
87762 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO DE ALUMINIO DE 2" INCL. VIDRIO DE 6MM DE 1X0.40 MTS. | PZA | 9
87765 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL, INCL. FRENTE Y REMATE. | M2 | 2.4
88784 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO ESPREADO DE 1" DE ESPESOR EN AZOTEA. INCLUYE: IMPERMEABILIZACION ELASTOMERICA, TRABAJO TERMINADO. MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 150.1
89608 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR VOLTAJE 15KVA. | PZA | 1
89642 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2" TRABAJO TERMINADO. | PZA | 11
89644 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 28.86
89646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 11
99784 | PULIDO Y DETALLADO DE TRABES , COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO , MUROS DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO GRIS Y DARAWEL , INCLUYE REHILETEADO , CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y JUNTAS , INCLUYE ACARREOS , ANDAMIOS , MANIOBRAS , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA DE 0.00 A 6.00 M¡TS DE ALTURA.( INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO) | M2 | 661.16
89795 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA DUCTO DE 0.85 X 1.20MTS. DE LAMINA ESTRIADA Y PERFIL TUBULAR. | PZA | 2
89900 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE CONCRETO F'C=150KG./CM2, PARA RECIBIR LAVABO, RECUBIERTA DE AZULEJO. | M2 | 2.4
92001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA DE 56X28X13 CMS , INC. TAPA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 2
92020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA. JOSPER O SIMILAR. ( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 8
92021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON EN SHAMPOO, MCA. JOSPER O SIMILAR. ( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 2
98456 | BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
99253 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1 TONELADA ( INVERTER ). INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 7
99254 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. ( INVERTER )INCLUYE: INSTALACION , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 2
10042 | PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 1.50 MTS. | PZA | 9
10043 | PREPARACION PARA MINISPLIT CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL CON TUBO PVC 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 4.50 MTS. | PZA | 7
10045 | CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
10040 | CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 9
OBRA EXTERIOR
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM. o TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. | PZA | 4
31300 | REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA. | PZA | 7
INSTALACIONES
52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) DE UNA CAMPANA DE 100MM. DE DIAMETRO INCLUYE CONECCION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 100
51432 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 30
51470 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 100
51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2 | ML | 300
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR. | PZA | 4
52392 | SUMISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS | ML | 150
52393 | SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 25 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS | ML | 100
52361 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM. URREA FIG.22 o SIMILAR. | PZA | 2
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MAZATLAN, SINALOA.( PLANTA ALTA )
CUBICULOS ESTUDIANTILES
CIMENTACION
11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 199.17
11009 | CORTE CON DISCO PUNTA DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. PROMEDIO INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO | ML | 56.72
ESTRUCTURA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 155.6
21110 | CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 159.12
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 103.65
21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE, SUMINIST. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 93.84
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 2579.78
21204 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILIT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 1044.6
21205 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 531.25
21206 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. | KG | 1671.53
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACAB. P/RECIB. IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 40.66
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31001 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 31.28
31017 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @15CM INCL.CIMB.APAR.Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 50.36
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 35.39
31225 | CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN PISO DE ESTRUCTURA T-80 DE 17.5 CMS. PARA EJE LONGITUDINAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 17.36
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACAB. C/LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 133.78
32008 | FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROM.. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCL. MORTERO, CIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 22.64
33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
34003 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO. | M2 | 807.92
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 142.54
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 53.63
38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 12
HERRERIA
41001 | SUM. HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS | KG | 396.9
INSTALACIONES
51004 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 48
51016 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED PARA SOBREPONER DE 2X74W. MARCA MEGAMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16
51021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED MODELO 228M17 (110990) DE LITHONIA LIGTHING. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6
51052 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 24
51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT DE FO. GALV. A PARED DELGADA. | SAL | 20
51369 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS. | PZA | 1
51370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 42 CIRCUITOS, 3 FASES, INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL. | PZA | 1
51378 | SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 9
51379 | SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 8
51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 1
52027 | SAL.MUEB.SANIT.C/TUBO HIDR.COBRE "M"Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL.MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. | SAL | 2
52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS). | PZA | 1
52051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX # 24 (PISO) | PZA | 1
52312 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1
52370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR, ALTA PRESION DE 19MM. | PZA | 1
52377 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
52385 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) UNA CAMP. 50MM. DIAMET. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLENO. COMPAC . UNIDAD D/OBRA TERM. | ML | 8
52389 | SUMINISTRO Y COL. DE TAPON REGISTRO DE 4" DE PVC , INC. PEGAMENTO, LIJA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ADHERIDOS
80020 | SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL | PZA | 2
81011 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO. | SAL | 8
83039 | COLOCACION DE SILICON EN CANCELERIA DE ALUMINIO INC. PREPARACION DE SUPERFICIE TRABAJO TERMINADO. | LT | 1
83058 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1.4, CON REFUERZO DE TELA POLLERA DE 3 CM PROMEDIO | M2 | 178.42
84109 | FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3CM. DE ESPESOR PROMEDIO PARA DIAMANTAR AZOTEA ARMADO CON MALLA DE TELA TIPO POLLERA PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. | M2 | 178.42
84313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 125.85
85067 | PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS. | PZA | 54
85071 | SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE BAJADA PARA CAJA DE CONTROL. | SAL | 13
85079 | SUM. Y COL. DE PISO DE PORCELANATO 60X60 CMS. RECTIFICADO , INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 101.87
85080 | SUM. Y COL. DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP. | M2 | 46.04
85096 | S. Y C. DE ZOCLO INTER. DURAGRES DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO | ML | 154.9
85147 | COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 28.6
85202 | MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO DE 20X20X40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE | M2 | 145.92
85752 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. | M2 | 178.42
86899 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO CROMADA TIPO "PUSH". INCLUYE: MANGUERA DE ALIMENTACION. | PZA | 1
87445 | CONSTRUCCION DE DUCTO PARA 2 TINACOS DE 5.50 X 1.50 X 1.70 MTS. ( PLANO ISIFE ). | PZA | 1
87757 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA PASO HOMBRE EN AZOTEA DE 60 X 80CM., INCLUYE PINTURA Y TAPA DE LAMINA. | PZA | 1
87762 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO DE ALUMINIO DE 2" INCL. VIDRIO DE 6MM DE 1X0.40 MTS. | PZA | 8
87765 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL, INCL. FRENTE Y REMATE. | M2 | 1.2
88784 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO ESPREADO DE 1" DE ESPESOR EN AZOTEA. INCLUYE: IMPERMEABILIZACION ELASTOMERICA, TRABAJO TERMINADO. MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 178.42
89608 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR VOLTAJE 15KVA. | PZA | 1
89642 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2" TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8
89644 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 28.86
89646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8
99784 | PULIDO Y DETALLADO DE TRABES , COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO , MUROS DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO GRIS Y DARAWEL , INCLUYE REHILETEADO , CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y JUNTAS , INCLUYE ACARREOS , ANDAMIOS , MANIOBRAS , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA DE 0.00 A 6.00 M¡TS DE ALTURA.( INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO) | M2 | 418.37
89795 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA DUCTO DE 0.85 X 1.20MTS. DE LAMINA ESTRIADA Y PERFIL TUBULAR. | PZA | 2
89900 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE CONCRETO F'C=150KG./CM2, PARA RECIBIR LAVABO, RECUBIERTA DE AZULEJO. | M2 | 1.2
92001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA DE 56X28X13 CMS , INC. TAPA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 1
92020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA. JOSPER O SIMILAR. ( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 1
92021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON EN SHAMPOO, MCA. JOSPER O SIMILAR. ( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 1
98456 | BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
99253 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1 TONELADA ( INVERTER ). INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 7
99254 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. ( INVERTER )INCLUYE: INSTALACION , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 1
10042 | PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 1.50 MTS. | PZA | 8
10043 | PREPARACION PARA MINISPLIT CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL CON TUBO PVC 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 4.50 MTS. | PZA | 6
10045 | CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
10040 | CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
Subtotal del Presupuesto
I.V.A. (16%)
TOTAL
Subtotal del Presupuesto
I.V.A. (16%)
TOTAL

## RESUMEN
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
DESCRIPCION DE ANEXO DE INVERSION : ( PGO 17131, OBRA 17303 ) . CONSTRUCCION DE CUBICULOS ESTUDIANTILES EN ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, DE 4 ENTRE EJES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CENTRO LINCE DE ATENCION A ESTUDIANTES ( CLAE ) EN UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MAZATLAN EN MAZATLAN, MPIO. DE MAZATLAN, SINALOA. PRESUPUESTO : CONSTRUCCION DE CUBICULOS ESTUDIANTILES.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL